##### Kontrolní test - Vytápění  (Dálkové vytápění 1)

##### třída 3.I

termín odevzdání : 10.4.2020

e-mail : instalatersousvitavy@seznam.cz

tel. 603542064

podklady : elearning, sešit, internet

Zadání - zaškrtni správnou odpověď

Vypracoval :      ............................................

##### Otázka 1

Jaké jsou výhody dálkového vytápění ?    ( více správných odpovědí )

|  | a) | zřízení velkých přívodů energie |
| --- | --- | --- |
|  | b) | velký prostor pro kotelnu |
|  | c) | Náklady na vyrobenou jednotku tepla jsou menší |
|  | d) | zdroje tepla jsou umístěny mimo obydlenou oblast |
|  | e) | vyšší účinnost a ekologičnost zdroje tepla |
|  | f) | doprava tepla dálkovým potrubím |

##### Otázka 2

Co znamená v topenářství zkratka KVET?

|  | a) | výroba tepla pouze v květnu |
| --- | --- | --- |
|  | b) | výroba tepla mimo květen |
|  | c) | kombinovaná výroba elektřiny a tepla |

##### Otázka 3

Co se vyrábí v kogeneračních jednotkách?

|  | a) | teplo a elektrická energie |
| --- | --- | --- |
|  | b) | teplo a chlad |
|  | c) | elektrická energie a chlad |

##### Otázka 4

Jaké jsou nevýhody dálkového vytápění ?    ( více správných odpovědí )

|  | a) | doprava tepla dálkovým potrubím |
| --- | --- | --- |
|  | b) | zdroje tepla jsou umístěny mimo obydlenou oblast |
|  | c) | velký prostor pro kotelnu |
|  | d) | Náklady na vyrobenou jednotku tepla jsou menší |
|  | e) | zřízení velkých přívodů energie |
|  | f) | vyšší účinnost a ekologičnost zdroje tepla |

##### Otázka 5

Jaký výkon přibližně mají blokové kotelny?

|  | a) | bloková kotelna 1 MW - 100 MW ( teplonosná látka je pára) |
| --- | --- | --- |
|  | b) | bloková kotelna 100 - 500 kW ( teplonosná látka je voda ) |
|  | c) | bloková kotelna 1 MW - 100 MW ( teplonosná látka je voda) |

##### Otázka 6

Jaký výkon přibližně mají horkovodní výtopny?

|  | a) | 100 - 500 kW ( teplonosná látka je voda ) |
| --- | --- | --- |
|  | b) | 1 MW - 100 MW ( teplonosná látka je horká voda) |
|  | c) | 1 MW - 100 MW ( teplonosná látka je pára) |

##### Otázka 7

Na obrázku je schematicky znázorněná soustava ?

|  | a) | tlakově nezávislá soustava (voda / voda) |
| --- | --- | --- |
|  | b) | Tlakově závislá soustava (voda /voda) |
|  | c) | tlakově nezávislá soustava (pára / voda) |

##### Otázka 8

Co je to účinnost zdroje tepla?

|  | a) | je to poměr mezi cenou energie a práce |
| --- | --- | --- |
|  | b) | je to poměr mezi energií = získanou / vložená |
|  | c) | je to poměr mezi energií = vloženou / získanou |

##### Otázka 9

Na obrázku je schematicky znázorněná soustava ?

|  | a) | tlakově závislá soustava (voda / voda) |
| --- | --- | --- |
|  | b) | Tlakově závislá soustava (pára /pára) |
|  | c) | tlakově nezávislá soustava (voda / pára) |

##### Otázka 10

Na obrázku je schematicky znázorněná soustava ?

|  | a) | tlakově nezávislá soustava (pára / voda) |
| --- | --- | --- |
|  | b) | tlakově závislá soustava (pára / voda) |
|  | c) | tlakově nezávislá soustava (voda / pára) |

##### Otázka 11

Kompenzátor na potrubí se instaluje?

|  | a) | z důvodu zpomalení průtoku vody v ohybech a kolenech |
| --- | --- | --- |
|  | b) | z důvodu zachycení délkové teplotní roztažnosti |
|  | c) | z důvodu tlaku v potrubí |

##### Otázka 12

Dálkové vytápění se skládá?

|  | a) | zdroj tepla, primární síť, úpravna parametrů, sekundární síť se spotřebiči tepla |
| --- | --- | --- |
|  | b) | kotel, přívodní a vratné potrubí, otopná tělesa, čerpadla |
|  | c) | elektrárna, dálkové vedení, vnitřní rozvody, otopná tělesa |

##### Otázka 13

Co se vyrábí v trigeneračních jednotkách?

|  | a) | teplo, chlad, světlo |
| --- | --- | --- |
|  | b) | elektrická energie, chlad, světlo |
|  | c) | teplo, elektrická energie a chlad |

##### Otázka 14

Jak se nazývá bezpečnostní zařízení v horkovodních  výtopnách ?

|  | a) | expanzomat ( obsahuje pojistný ventil , manometr, gumovou membránu) |
| --- | --- | --- |
|  | b) | expandér ( obsahuje pojistný ventil , manometr, stavoznak,kompresor, akumulační nádrž) |
|  | c) | expanzka ( nádrž na vodu, přepad ) |

##### Otázka 15

K čemu slouží přepravitelné zdroje tepla?

|  | a) | slouží k převozu tepla |
| --- | --- | --- |
|  | b) | slouží jako stabilní výtopny pouze mají kola |
|  | c) | slouží jako dočasné řešení než se postaví stabilní výtopna, nebo v případě výpadku stabilní výtopny |

1.4.2020

Ing. Petr Choutka